附件一：

| 新华学院丫咪餐厅三店明厨亮灶监控系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参照品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 55寸液晶拼接 | BVW55-B534 | 台 | 8 |  |  | 拼缝3.5，亮度500cd，尺寸1.213*0.684 |
| 2 | 解码器 | GS5000 | 台 | 1 |  |  | 4进8出 |
| 3 | 壁挂支架 | 定制 | 套 | 8 |  |  | 拼接拼专用支架 |
| 4 | 高清线 | 定制10米 | 根 | 8 |  |  | 需够用 |
| 5 | 电源线 | 3*4 | 米 | 100 |  |  | 需够用 |
| 6 | 空开 | 16A | 个 | 1 |  |  | 需够用 |
| 7 | 包边 | 金属包边 | 项 | 1 |  |  | 此项选配 |
| 8 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  | 需够用 |
| 9 | 系统集成 | 施工费、税费等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

备注：可根据现场勘查结果自行出具合适方案并进行报价。