附件一

全自动三轴仪（带反压型）设备技术参数

| 产品名称 | 产品功能 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 全自动三轴仪 | 主机采用步进电机全范围无极调速，速率快，出力大，有反力架，可扩充各种特殊试验 全液压加压稳压，稳压精度高（≤±1KPa）；输出压力大；围压0-2MPa，全新技术测量排水和体变，无需量管和体变器。高分辨率≤1mm³，无波动和干扰，辅助水泵实现容器自动注水排水，管路连接采用快速接头，安装快速方便，适合野外现场使用，带控制面板，液晶汉字显示，操作简单，主机和压力控制器均可独立工作。 自带数据采集，标准串口输出，可多台连接，计算机自动控制，实验程序支持英标美标，支持各类科研项目支撑。 配置可进行无侧限，UU,CU,CD试验，若配不同试验容器和控制模块还可进行其他试验，也可按需要自行设计实验流程。 | 不锈钢旋转压力室，容器自动注水排水；全液压加压稳压；带反压，可测排水和体变，可进行无侧限、UU、CU、CD试验； 液晶汉字显示可独立工作或计算机自动控制技术参数： 1）φ39.1mm（试件尺寸） 2）速率0～4.8 mm/min 3）轴压0～10kN 4）围压0～2 MPa 5）反压0～2 MPa 6）排水、体变0～60 ml 7）可扩展模块： A、Ko固结试验模块程序。 B、基床系数试验模块程序。 C、剪切模量试验模块程序。 |
| - 备注：技术参数（不可完全复制招标参数）。 |  |  |

全自动三轴仪（带反压型）设备报价表

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 合计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

年   月   日